附件

网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）

|  | 设备或产品类别 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 网络关键设备 | 1.路由器 | 整系统吞吐量（双向）≥12Tbps 整系统路由表容量≥55万条 |
|  | 2.交换机 | 整系统吞吐量（双向）≥30Tbps 整系统包转发率≥10Gpps |
|  | 3. 服务器（机架式） | CPU数量≥8个 单CPU内核数≥14个 内存容量≥256GB |
|  | 4. 可编程逻辑控制器（PLC设备） | 控制器指令执行时间≤0.08微秒 |
| 网络安全 专用产品 | 5. 数据备份一体机 | 备份容量≥20T 备份速度≥60MB/s 备份时间间隔≤1小时 |
|  | 6. 防火墙（硬件） | 整机吞吐量≥80Gbps 最大并发连接数≥300万 每秒新建连接数≥25万 |
|  | 7. WEB应用防火墙（WAF） | 整机应用吞吐量≥6Gbps 最大HTTP并发连接数≥200万 |
|  | 8. 入侵检测系统（IDS） | 满检速率≥15Gbps 最大并发连接数≥500万 |
|  | 9.入侵防御系统（IPS） | 满检速率≥20Gbps 最大并发连接数≥500万 |
|  | 10.安全隔离与信息交换产品（网闸） | 吞吐量≥1Gbps 系统延时≤5ms |
|  | 11.反垃圾邮件产品 | 连接处理速率（连接/秒）>100 平均延迟时间<100ms |
|  | 12.网络综合审计系统 | 抓包速度≥5Gbps 记录事件能力≥5万条/秒 |
|  | 13. 网络脆弱性扫描产品 | 最大并行扫描IP数量≥60个 |
|  | 14. 安全数据库系统 | TPC-E tpsE（每秒可交易数量）≥4500个 |
|  | 15. 网站恢复产品（硬件） | 恢复时间≤2ms 站点的最长路径≥10级 |